|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有载分接开关订货技术规范书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贵州长征 电气有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订货单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 订货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交货时间 |  |  |  |  |  |  |  | 有载分接开关数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器生产号 |  |  |  |  |
| 应用 |  |  | 电力调容电炉整流发电其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相数 |  | 三相 单相 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |
| 额定容量 |  |  | 恒量( )kVA 变量( )kVA，从位置( )开始递减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 |  | -25~+40℃ -40~+40℃ 其他( ) |  |  |  |  |  |  |
| 变压器类型 |  |  | 分离绕组变压器自耦变升压变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 频率 |  | 50Hz60Hz |  |  |  |  |  |  |
| 过载 |  |  | 按IEC 60354标准 高于IEC60354标准( )% 过载 ( )小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁通量 |  |  | 恒磁通调压 变磁通调压（请附变压器铭牌） 混合调压（请附变压器铭牌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压及调压范围 |  |  |  |  |  |  |  | ( )kV ( ) ×( )% － ( )×( ) % 或 ±( )×( )% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分接绕组接线图 （如有特殊连接，请提供连接图，并附变压器铭牌） |  |  |  |  |  |  |  | (Y接中性点调压) (Y接中部调压) (Y接线端调压) (角接线端调压) (角接中部调压) (1+2相调压) (自耦端部调压) (自耦中部调压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器额定工作电流 |  |  |  |  |  |  |  | I=( )A 变压器最大工作电流：Imax.=( ) A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每相额定级电压 |  |  |  |  |  |  |  | 恒量 Ust=( )V 变量 Ust max.= ( )V Ust min.= ( )V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线圈排列型式 A B 其它（另附图） 线圈排列若与图例不符，请附图。 |  |  |  |  | 数据： h= r1= r2= r3= r4= h1= a= b= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位电阻 配（另收费） 不配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位开关 配（另收费） 不配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有载分接开关数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 相数 |  |  | 最大额定通过电流 (A) |  |  |  |  |  |  | Y / D |  |  |  | 设备最高电压(kV) |  |  | 分接选择器等级(不适合复合式开关) |  |  |  |  |  |  |  | 基本连接方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A B C D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作位置定义 |  |  |  |  |  |  | 最大有效匝数在位置： 中间位置在位置： 最小有效匝数在位置： 调压档数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装法兰 |  |  |  |  |  |  | 钟罩式 箱顶式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关法兰头盖 及传动轴布置方式 |  |  |  |  |  |  | 带爆破盖（标配） |  |  |  |  |  |  | 图1（标配）图2 图3 其它（请附图）图1、2、3见技术数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 配压力释放阀，即：不带爆破盖（另收费） |  |  |  |  |  |  | 图1（标配）图2 其它（请附图） 图1、2见技术数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力释放阀带一对常开接点、一对常闭接点(标配) 压力释放阀带两对常开接点 其它: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护继电器 标配 其它（增收差价） |  |  |  |  |  |  | QJ4-25一对常开跳闸接点, 一对常开信号接点(标配) QJ4G-25, 一对常开跳闸接点 QJ4-25A (配取气盒)一对常开跳闸接点, 一对常开信号接点 QJ6-25, 两对常开跳闸接点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平传动轴长度 单位：mm （超标部分另收费） |  |  |  |  |  |  | H1=1000 (标配）H1 =( )H2 =( ) H3 =( ) H4 =( ) 其它（ ） 注：H1、H2、H3、H4为多台机械联动时所需传动轴（请查阅技术数据） (水平轴配备防护罩，长度如超过2米，则需中间支撑盒，请查阅技术数据) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂直传动轴长度 单位：mm （超标部分另收费） |  |  |  |  |  |  | V1=2000（标配） 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线端子屏蔽罩 |  |  |  |  |  |  | 组合式带屏蔽罩, 复合式不带（标配） 复合式配屏蔽罩（另收费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘强度(kV); 额定外施耐受电压（50Hz1min）; 额定雷电冲击耐受电压(1.2/50μs). 分接开关对地. 同相调压绕组最大、最小分接之间（a）. 任意分接位置上分接选择器触头之间（a1）. 不同相调压绕组任意分接之间（b）. 同相粗调绕组首端与同相的电流引出端（c1）. 不同相粗调绕组始端（-）触头间（c2）. 同相粗调绕组首末端之间（d）. |

| 电动机构数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | MA7B（适用于组合式系列开关） MA9B（适用V型开关）MAE（适用于全部开关） |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机回路 | 标配：380V/50Hz 3AC/N 其它( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制及加热回路 | 标配：220V/50Hz AC 其它( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA7B/MA9B |  |  |  | MAE |  |  |  |  |
| 1、一组一一对应分接位置信号输出 ； 2、过电流闭锁：输入无源常闭接点； 3、远控指令输入：无源空接点输入； 4、一组远控/就地转换开关远控位置信号输出； 5、保护断路器合闸、分闸信号输出； 6、一组电机运行信号输出； 7、一组滤油机指令信号输出； 8、一组远方位置监控器连接电缆插座； 9、操作次数记录。 |  |  |  | 1、两组一一对应分接位置信号输出：电动机构箱内输出一组，控制器上输出一组； 2、过电流闭锁：输入无源常开接点； 3、远控指令输入：无源空接点输入； 4、状态信号输出：高低限位、升降、三种操作模式（触点负载能力：1A/240V AC，0.5A/24V DC）； 5、滤油机指令信号输出（触点负载能力：1A/240V AC，0.5A/24V DC）； 6、本地、电动机构、远动操作模式转换； 7、一组BCD码分接位置信号输出（触点负载能力：1A/240V AC，0.5A/24V DC）； 8、分接位置信号模拟量DC1—5V电压、4—20mA电流输出； 9、RS485通讯：传输分接位置和操作指令，遵循101通讯规约； 10、电源缺相逆相检测闭锁，灯光报警指示； 11、装置异常信号输出：自检故障和电源故障信号输出； 12、操作次数记录。 |  |  |  |  |
| 基本范围及其它（不选择时为标配） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA7B/MA9B |  |  |  |  | MAE |  |  |  |
| 控制器 | CY40（标配） CY40A CY40B |  |  |  | CZK-100B（标配） YK-5（自动调压） |  |  |  |
| 电缆长度（超过30米另收费） | 19芯( )米 |  |  |  | 1 9芯和5芯各( )米（注：最长不能超过250米） |  |  |  |
| 电缆材料 | KVVR（聚氯乙烯控制电缆）（标配） KVVR22（聚氯乙烯铠装控制电缆） 其它( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动机构箱铰链位置 |  | 左(向左开门) （标配）右(向右开门) |  |  |  | 铭牌 |  | 中英文对照（标配 ）其它( )文 |
| 油漆颜色 |  | 飞机灰锤纹漆（标配） 其它( ) |  |  |  | 说明书 |  | 中文一套（标配） 其它( )文( )套 |
| 可选配置（另收费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加一一对应分接位置信号输出 |  |  | 一组 两组 三组 |  |  |  | 注：一一对应和BCD码信号只能任选其一。 |  |
| 增加BCD码分接位置信号输出 |  |  | 一组 两组 |  |  |  |  |  |
| 有载分接开关在线净油装置 |  |  | 配 不配 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  | 增加安装密封垫 另增配附件 增加温湿度控制器 |  |  |  |  |  |
| 其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：请提供完整正确的技术数据。对未填写选项及与所选分接开关型号参数不符的选项，按所选分接开关型号标准配置执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |