变压器单位：                          开关数量：      台             合同编号：

| 分 接 开 关 技 术 数 据 | 分接开关型号 |  | 变 压 器 技 术 数 据 | 变 压 器 型 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相 数 | Ⅰ Ⅲ |  | 用 途 | 电网□ 发电机□ 电弧炉□ 电解□ 其它电炉□ |  |  |
|  | 最大通过相电流 | A |  | 额 定 容 量 | kVA |  |  |
|  | 接 线 方 式 | Y △ |  | 额 定 电 压 | kV |  |  |
|  | 对地绝缘等级 | kV |  | 调压级数及精度 |  |  |  |
|  | 分接选择器等级 | A B C D |  | 额定工作相电流 | A |  |  |
|  | 调 压 档 数 |  |  | 最大工作相电流 | A |  |  |
|  | 中间位置数 |  |  | 级 电 压 | V |  |  |
|  | 选择器规格 | 正反调线性调粗细调 |  | 调 压 方 式 | 正反调□ 线性调□ 粗细调□ |  |  |
|  | 安装方式 | 钟罩式 箱项式 |  | 油 箱 型 式 | 钟罩式□ 箱顶式□ |  |  |
|  | 电位电阻 | 有 无 |  | 分接线圈耐压水平(kV) | 工频(1min) |  | 冲击 1.2/50us |
|  | 电位开关 | 有 无 |  | 对 地 |  |  |  |
|  | 电动操作机构 | MA7B MA9B MAE |  | 细调线圈首末端之间 |  |  |  |
|  | 分接位置的命名 | 最大有效匝数在位置： |  | 不同相细调线圈之间 |  |  |  |
|  |  | 最小有效匝数在位置： |  | 级 间 |  |  |  |
|  |  | 中间位置在位置： |  | 粗细调线圈之间 |  |  |  |
|  | 电动操作机构性能特殊要求 |  |  | 不同相粗调和细调之间 |  |  |  |
|  |  |  |  | 粗调线圈首末端之间 |  |  |  |
|  |  |  |  | 调压线圈接线方式： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |  |  |  |
|  | 分接位置显示器性能特殊要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件 1、 型位置显示器 个 2、 芯电缆 m 根 3、 保护继电器 个 4、中间齿轮盒: CX10-2CX10-3 CX10-4CX10-5 个 5、连接方轴：水平 mm 垂直 mm |  |  | 特殊变压器调压线圈接线请附简图 |  |  |  |
|  |  |  |  | 变压器使用单位 |  |  |  |

交货日期：

注：请提供完整正确的技术数据。对未填写选项及与所选分接开关型号参数不符的选项，按所选分接开关型号标准配置执行。